STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A OBCHODNÍ AKADEMIE
Kladno, Cyrila Boudy 2954

Témata k ústní maturitní zkoušce z bloku odborných předmětů

- Složky betonové směsi: kamenivo, přísady – funkce kameniva, vlastnosti kameniva, vliv kameniva na vlastnosti betonu, rozdělení kameniva do betonu, rozdělení přísad do betonu, vlastnosti přísad, vliv přísad na vlastnosti betonové směsi nebo betonu, skladování, zkoušky kameniva

- Složky betonové směsi: cement, voda – funkce cementu, druhy cementu a vlastnosti, třídy cementu, vliv cementu na vlastnosti betonu, výroba cementu, skladování, zkoušky cementu, voda do betonu a pro ošetřování betonu, vlastnosti, zkoušky vody

- Betonová směs – složení betonové směsi, dávkování složek, výroba a doprava a ukládání betonové směsi, zkoušky betonové směsi

- Bednění, ukládání a hutnění betonové směsi – funkce bednění, druhy bednění, ukládání betonové směsi, hutnění, podmínky pro tuhnutí a tvrdnutí betonové směsi, ošetřování betonové směsi

- Vlastnosti betonu, druhy betonu – rozdělení, vlastnosti, použití a provádění betonu podle hmotnosti, podle odolnosti nízkým a vysokým teplotám, podle pevnosti, podle způsobu betonáž, zkoušky hutného betonu

- Výztuž do betonu – druhy výztuže do betonu, betonářská ocel a její vlastnosti, značení betonářské oceli, pracovní diagram, funkce a typy výztuže v ŽB prvcích, ukládání výztuže, výkres výztuže

- Dřevo jako stavební materiál – obecné vlastnosti, pevnost, dělení dřeva, materiály na bázi dřeva, základní konstrukční prvky ze dřeva, spojovací prostředky a spoje, namáhání spojů, ochrana dřeva

- Konstrukční ocel jako stavební materiál – vlastnosti konstrukční oceli, pracovní diagram, základní druhy oceli, značení, základní konstrukční prvky z oceli, spojovací prostředky a spoje ocelových konstrukcí

- Předpjatý beton – princip namáhání konstrukcí z předpjatého betonu, druhy přepjatého betonu, příklady konstrukcí z předpjatého betonu, způsoby výroby, požadavky na beton, na jeho složky a na výztuž, způsoby předpínání a kotvení výztuže, ztráty předpětí

- Zásady navrhování tlačených prvků z prostého betonu a železobetonu – zatížení, vnitřní síly a namáhání tlačených prvků, dimenzování sloupu nebo stěny z prostého betonu, konstrukční zásady pro ŽB sloup, princip dimenzování dostředně tlačeného ŽB sloupu

- Zásady navrhování ohýbaných ŽB prvků – základní typy prvků, statické schéma vodorovných prvků s ohledem na uložení a zatížení, graf vnitřních sil, druh a poloha výztuže, krycí vrstva výztuže a podmínky spolehlivosti

- Dimenzování deskové stropní konstrukce – druh výztuže v desce, rozměry desky, druhy desky podle statického schématu se spojitým zatížením, vnitřní síly, deska jednosměrně a obousměrně vyztužená, dimenzování tahové výztuže, smyk v desce

- Dimenzování trámové stropní konstrukce – druh výztuže v trámu, rozměry obdélníkového průřezu trámu, druhy trámu podle statického schématu se spojitým zatížením, vnitřní síly, využití deskového trámu, dimenzování tahové výztuže, smyk v trámu

- Základové konstrukce – druhy plošných základů a jejich použití podle podporované konstrukce, zatížení, únosnost základové půdy, základy z PB, ŽB, rozměry, vnitřní síly a namáhání různých typů základů, základní princip dimenzování patky, vyztužování různých typů základů

- Schodiště železobetonová – názvosloví, rozdělení podle hlavních nosných prvků, rozdělení podle statického schématu, zatížení a vnitřní síly na statických schématech, princip dimenzování jednotlivých částí a jejich vyztužení

- Opěrné zdi, rámy, zvláštní konstrukce – funkce a druhy opěrné zdi, zemní tlak a další zatížení, princip statického působení a stability, statické schéma a vyztužení úhlové zdi

funkce a druhy ŽB rámu, názvosloví, vyztužení jednotlivých částí rámu, příklady zvláštních konstrukcí, funkce, statické schéma, vyztužení jednotlivých částí

- Mosty – názvosloví, hlavní části mostu a jejich funkce, rozdělení a popis mostů podle materiálu, konstrukce, funkce a podle polohy mostovky, způsoby betonáže případně montáže, statické schéma vybraného typu mostu

- Zděné konstrukce – zdící materiály, vazby a polohy spáry, namáhání nosného zdiva, pevnost, vliv zdících materiálů a pojiva na nosnost, vliv kvality provádění, princip dimenzovaní nosných zděných prvků namáhaných tlakem

- Zásady navrhování nosných ocelových konstrukcí – rozdělení nosných prvků podle namáhání, zatížení, kombinace vnitřních sil ve vztahu k namáhání, princip dimenzování podle namáhání prvků – návrh, posouzení

- Zásady navrhování nosných dřevěných konstrukcí – rozdělení nosných prvků podle namáhání, zatížení, kombinace vnitřních sil ve vztahu k namáhání, princip dimenzování podle namáhání prvků – návrh, posouzení

- BIM projektování – výhody a nevýhody, zadávání informačních dat o projektu, facility management​, hlavní úkoly a přínosy FM

- BIM projektování – základní knihovní prvky

- BIM projektování – externí knihovny, rozšiřující doplňky

- BIM projektování – zadávání a vykazování informačních dat modelu - klasifikace, vlastnosti

- BIM model – výstupy, export modelu a předávání dat